Instrukcja bhp

dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

# Uwagi ogólne

- pomieszczenia administracyjno-biurowe to pomieszczenia pracy przeznaczone na pobyt pracowników w celu wykonania czynności usługowych lub badawczych.

- w pomieszczeniach administracyjno – biurowych przeznaczonych na pobyt pracowników należy zapewnić;

- odpowiednie oświetlenie naturalne sztuczne

- odpowiednią temperaturę ,

- odpowiednią wymianę powietrza,

- zabezpieczenie przed wilgocią niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami i drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia

- właściwą odporność ogniową możliwość ewakuacji.

# Wymogi

# jakim powinny odpowiadać pomieszczenia administracyjno-biurowe.

- Budynek lub wydzielona część, w której znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe, powinien odpowiadać określonym wymogom zapewniającym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Pomieszczenia administracyjno- biurowe powinny być wyposażone w instalacje wymagane przy pracach administracyjno- biurowych.

- Instalacje i urządzenia biurowe powinny być tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego.

- Pomieszczenia administracyjno – biurowe powinny być zabezpieczone przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia jak hałas ,promieniowanie, wyziewy gazów i pyłów. W szczególności powinny być:

- zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawaniu się tych czynników do pomieszczeń,

- zapewniona wymiana powietrza.

- Ściany i sufity pomieszczeń powinny być przystosowane do łatwego oczyszczania.

- Podłogi powinny być równe , przystosowane do łatwego utrzymania w czystości.

- Na każdego pracownika administracyjnego powinno przypadać co najmniej 13 m  wolnej objętości pomieszczenia biurowego oraz co najmniej 2 m wolnej powierzchni biurowej ( nie zajętej przez urządzenia i sprzęt itp.).

- Wysokość pomieszczeń administracyjno biurowych powinna wynosić 3 m lecz nie może być mniejsza niż 2,5 m.

- Oświetlenie w pomieszczeniach administracyjno biurowych powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz powinno spełniać wymagania PN.W przypadku zastosowania w pomieszczeniach administracyjno biurowych oświetlenia wyłącznie sztucznego należy zapewnić:

- oświetlenie o natężeniu wyższym niż przewidziane dla analogicznych pomieszczeń oświetlonych światłem naturalnym oraz wymagane oświetlenie zapasowe,

- utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu z zachowaniem wymaganej czystości powietrza.

- Pomieszczenia administracyjno – biurowe powinny być zabezpieczone przed nie kontrolowaną emisją ciepła oraz przed napływem chłodnego powietrza Temperatura w pomieszczeniach administracyjno – biurowych nie powinna być niższa niż 18 C.

- Pomieszczenia administracyjno- biurowe w których przebywają pracownicy nie mogą być zamykane sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia.

- Ze wszystkich pomieszczeń administracyjno-biurowych, w których mogą przebywać pracownicy. powinny być wyznaczone drogi ewakuacyjne, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń.

- Stanowiska pracy powinny być tak zorganizowane aby zapewniały bezpieczną pracę.

- Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne dojście.

- Przy wykonywaniu pracy nie wymagającej pozycji stojącej należy pracownikom zapewnić możliwość siedzenia.

- Wszelkie maszyny i urządzenia techniczne w pomieszczeniach administracyjno – biurowych jak : komputery, drukarki, telefony, faksy, maszyny do pisania itp. powinny spełniać wymagania BHP oraz PN.

- Pracownicy administracyjno – biurowi powinni korzystać z aktualnych instrukcji BHP obsługi maszyn i urządzeń technicznych, udzielania pierwszej pomocy itp.

- W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia należy wstrzymać pracę w celu usunięcia zagrożenia.

- Osoby odpowiedzialne za właściwą eksploatację urządzeń są zobowiązane do bezzwłocznego zgłaszania naprawy uszkodzonych elementów maszyn.

- W pomieszczeniach administracyjno- biurowych powinno być wydzielone miejsce spożywania posiłków.

- Pomieszczenie administracji biurowej powinno być wyposażone w sprzęt ppoż wraz z instrukcją oraz w apteczkę z niezbędnymi środkami pierwszej pomocy

- W pomieszczeniu administracyjno – biurowym na widocznym miejscu ,w bezpośrednim sąsiedztwie telefonu powinien być wywieszony spis telefonów i adresy instytucji pierwszej pomocy ( punktu lekarskiego, straży ppoż, policji, pogotowia).

# UWAGI  KONCOWE

- Dla zabezpieczenia higienicznych warunków pracy należy bezwzględnie przestrzegać ładu i czystości w pomieszczeniach administracyjno- biurowych.

- Przestrzegać zasad i przepisów niniejszej instrukcji gdyż za ich nie stosowanie można zostać ukaranym.