Instrukcja

postępowania na wypadek pożaru

Podstawa prawna: art. 4, pkt. 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991 r (Dz.U. nr 81, poz. 351) oraz Rozporządzenie MSW z 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków; innych obiektów  budowlanych  i  terenów  ( Dz.U. nr 92, poz. 460).

# Alarmowanie  o niebezpieczenstwie

Każdy kto  zauważy pożar  zobowiązany jest  niezwłocznie:

    - powiadomić  o pożarze  osoby  znajdujące  się  w  sąsiedztwie lub w obiekcie,

    - telefonicznie lub w inny dostępny sposób zawiadomić  Straż Pożarną podając:

  - gdzie  się  pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja,

  - co się pali – dach, mieszkanie, piwnica, sklep, biuro,

  - czy jest zagrożenie dla życia ludzi,

  - swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego się dzwoni.

Uwaga:

Po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać, na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia

    - powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o zaistniałym zdarzeniu.

# Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru.

  - Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym.

  - Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, dzieci oraz osób nieznających obiektu.

  - W miarę możliwości zabezpieczyć mienie dokumentację i inne wartościowe przedmioty przed pożarem i osobami postronnymi.

  - Do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych akcją kieruje właściciel zarządca lub użytkownik obiektu lub osoba najbardziej opanowana i energiczna.

  - Po przybyciu jednostek ratowniczo-gaśniczych kierowanie akcją przejmuje kierownik akcji ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych

jednostek gospodarczych organizacji społecznych i OBYWATELI.

  - Osoby postronne korzystające z obiektu  powinny zachować spokój i podporządkować się osobom kierującym ewakuacją

## III. WYKAZ TELEFONOW  ALARMOWYCH

##### Państwowa Straż Pożarna	998	Pogotowie energetyczne		        ____________

Policja				997	Pogotowie wodno-kanalizacyjne	___________

Pogotowie ratunkowe		999	Pogotowie gazowe	                 ____________

# IV.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszej instrukcji i przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom przepisów wewnętrznych lub kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.

### INSTRUKCJA

#### PRZECIWPOŻAROWA OGÓLNA

OPRACOWANO NA PODSTAWIE art.4 pkt.5 USTAWY O OCHRONIE  PRZECIWPOZAROWEJ Z DNIA 24  SIERPNIA 1991r. (Dz.U.nr.81,poz 351 ORAZ  O ROZPORZADZENIE MSW Z DNIA 3 LISTOPADA 1992  r. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW ,INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I TERENOW  ( Dz.U 92,poz.460)

# Wszystkie organa administracji państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej instytucje, oraz  organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne, są obowiązane  brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach  określonych w instrukcji.

# PRACOWNIK PRZED PRZYJECIEM  DO PRACY JEST  ZOBOWIAZANY  ZAPOZNAĆ SIĘ:

  - z treścią instrukcji,

  - ze środkami łączności alarmowej  na wypadek pożaru, ich rozmieszczeniem i  działaniem,

  - z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu  ppoż,

  - z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego i podręcznych  środków gaśniczych w terenie

# ZAPOBIEGANIE POŻAROM W OBIEKTACH  ORAZ  NA TERENACH  PRZYLEGŁYCH.

Zabronione jest wykonywanie czynności:

- używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem,

- garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach  nie przeznaczonych do tego celu,

- rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi,

- wysypywanie gorącego popiołu i żużla, lub  spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,

- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

  - urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC,

  - linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej,

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,

- stosowanie do osłony punktów świetlnych materiałów palnych,

- instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących do ewakuacji,

- ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

- uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu do:

  - urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,

  - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami,

  - wyjść ewakuacyjnych,

  - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu.

# właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, są zobowiązania do:

  - umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji przeciwpożarowych,

  - oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:

- dróg, wyjść i kierunków ewakuacji (z wyłączeniem budynków mieszkalnych),

- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,

- elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

- lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, zwanych dalej „materiałami”,

- pomieszczeń, w których występują materiały.

# postępowanie w razie pożaru.

W razie powstania pożaru, pracownik zobowiązany jest zachować spokój i opanowanie, a jednocześnie działać szybko i zdecydowanie, a w szczególności:

998

      - zaalarmować Państwową Straż Pożarną nie przesądzając czy pożar uda się ugasić, czy nie tel.

      - wszcząć wewnętrzny alarm pożarowy,

      - przystąpić do gaszenia podręcznymi środkami gaśniczymi, zgodnie z obowiązującymi zasadami,

      - podporządkować się ściśle zarządzeniom kierownika akcji gaśniczej.